|  | มีความละเอียดสูง เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท |
| --- | --- |
|  | ตัวเลข L.C.D. มองเห็นชัดเจน (รุ่น HA มี Backlight เรืองแสง) |
|  | หน่วยการชั่งมากมาย พร้อมฟังค์ชั่นนับจำนวน |
|  | ใช้กับไฟฟ้า 220 V. และแบตเตอรี่ AA จำนวน 4 ก้อน |
|  | มีขนาดต่างๆ ให้เลือก ตั้งแต่ 300 g. – 1000 g ( Class II ) |
|  | ยกเว้นการตรวจรับรองจากสำนักชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปีเต็ม รุ่น ES-HA แถมตู้ครอบกันลมอย่างดี ( กระจกใส เลื่อนได้ 3 ด้าน ) และRS232C Interface |
| คุณสมบัติต่างๆ |
| รุ่น | ES-150HA | ES-300HA | ES-500HA | ES-600HA | ES-1000HA | ES-1200HA |
| พิกัดกำลัง | 150 g | 300 g | 500 g | 600 g | 1000 g | 1200 g |
| ค่าละเอียด | 0.01 g |
| จานชั่ง | 126 mm |
| ขนาดเครื่อง | 176 X 260 X 60 mm |
| จอภาพ | L. C. D. ( 2.0 ซม. / 0.8 นิ้ว) / มี Backlight สีฟ้า |
| หน่วยชั่ง | G, PCS (นับจำนวน) |
| น้ำหนัก | 0.85 kg |